國立中興大學 生物安全會
 BSL-2 實驗室安全自主檢查表
一、查核規範:疾管署生物安全第二等級微生物實驗室查核基準、基因重組實驗守則第 二章附表一、感染性生物材料管理辦法。
二、BSL-2 級實驗室，應於每年 3、6、9、12 月做自檢。
單位/系所:					實驗室地點(館、 樓、室) :					自行檢查日期:
實驗室負責人:(姓名、職稱、分機、手機、E-mail)
實驗室生物安全聯絡人:(姓名、職稱、分機、手機、E-mail)
操作內容: / □Recombinat DNAs □Microbes□Cell cultures □Animals □Plants □Infectious agents
疾管局實驗室生物安全管理資訊系統 / □ 實驗室負責人帳號: / □系統資料需定期更新 (生安會檢查時，需列印系統內最新資料備查)
實驗室等級： □BSL1 □BSL2
持有感染性生物材料資料表(如有不足敬請自行增列使用)
編號		感染性生物材料 / 名稱			菌株、細胞株、病毒、 / 毒素			危險群等級				存放地點					存放數量 / (或管數)

生物材料管理人簽章:					實驗室負責人 / 簽章:
操作生物實驗人員清冊(如有不足敬請自行增列使用)
姓名			學號/員編	E-mail			入學年、月			教育訓練(完成請填完成日期)
				新生 8 小時 / (一般 + 危害 + 生安)					舊生 / (每年 4 小時)

	評核項目:					自評欄
				是	否		不適用/說 / 明
	(1)實驗室硬體設備
	□實驗室管制:人員進出實驗室，是否經實驗室負責老師授權(需完成實驗室安全 / 教育訓練)
	□實驗室中儲存的二級生物材料的冷凍櫃與儲存區域，是否已上鎖
	□實驗室鄰近處有設置功能正常的滅菌釜，可滅感染性廢棄物 / (請說明滅菌地點 )					僅每年 1 / 月自檢
	□UV 燈管是否定期清潔以避免積灰塵，並檢測 UV 燈源的波長強度
	□「開啟 UV 燈」時，是否於明顯處張貼或懸掛＂UV 開啟＂的標示
	□實驗室鄰近處的緊急洗眼沖淋裝置，是否定期確認其運作正常與否
	□壓縮氣體鋼瓶是否定期檢查:1.有固定 2.有套鋼瓶帽 3.無過期 4.無 / 擋通道 / (請填鋼瓶內氣體名稱 )
	(2)生物安全櫃(BSC)
	□詳細資料: / □等級 Class
	□廠牌名稱 / □廠牌型號
	□測試項目(BSC 每年至少檢查一次) / □HEPA 洩漏測試 / □下吹氣流測試 / □開口氣流測試 / □氣流煙霧型態測試 / □照明 / □噪音 / □紫外燈強度
	□上次檢測日期: / 結論: / □通過 / □不通過，請說明
	□ BSC 設置是否位於人員經常經過之區域 / □(上一題若是)，則是否做適當處置以避免人員經過造成擾流，影響 BSC 運作。 請說明
	□可能產生具感染性氣膠或噴濺物之操作步驟，是否 BSC 內或其他 / 物理防護設備中進行。
	□BSC 操作前後是否皆清潔檯面
	□BSC 內是否使用明火
	□BSC 內檯面是否保持整潔且未堆積化學藥品或雜物，致阻擋氣柵 / 出口
	(3)實驗室門禁管制與安全資訊標示
	實驗室出入口 / □實驗室人員是否已閱讀實驗室進出管理規定及實驗室安全工作守則，並簽名表遵守。 / □相關規範是否置於人員易取閱處
	□實驗室實施 24 小時門禁管制(二級實驗室房門應隨時關閉)。方 / 式:□刷卡□上鎖□其他
	□出入口是否懸掛、張貼生物實驗防護等級標示
	□出入口是否有生物危害標示
	□出入口是否有＂未授權禁止進入＂之標示
	□出入口是否張貼緊急聯絡電話
	□生物安全緊急事故處理計畫書是否放置於門口安全防護箱內
	□實驗室對外窗，均裝有紗窗
	感染性生物材料管理與保全 / □實驗室是否已制訂感染性材料管理文件,內容須包含 1.管理範疇與品項 2.持有、保存及處分感染性生物材料之相關規定或程 / 序。3.感染性生物材料異常事件之通報、處理程序等。
	□實驗室是否指定專人管理生物材料,並追蹤、紀錄其使用情形
	□實驗室儲存冰箱是否上鎖
	□實驗室是否備有生物材料清冊
	□實驗室是否有完整及確實的使用紀錄
	□定期盤點生物材料 (至少每 3 個月一次)
	□購入或經校內其他實驗室分讓得之二級生物材料，是否已獲得生 / 安會之核可
	□欲攜出實驗室的生物材料，是否已經過實驗室負責人核准
	□操作感染性生物材料時,是否依程序操作減少氣霧產生
	感染性生物材料運輸 / □實驗室是否已制訂感染性材料運輸、包裝及管理文件
	□實驗室是否已制訂感染性生物材料洩漏處理程序
	□感染性生物材料於單位內運輸時,是否使用密封、不易破裂滲漏 / 且易消毒容器盛裝
	□感染性生物材料之運輸依照運輸規範運送
	實驗室安全措施與相關設備維護 / □實驗室內儀器附近已張貼操作 SOP
	□易產生氣霧之儀器(如:離心機、破碎機、冷凍乾燥機)，是否已 / 張貼氣霧防範標語
	實驗室人員物理性防護設備(PPE) / □實驗室操作人員是否已完成教育訓練，並能正確穿戴防護設施
	□實驗操作人員是否皆穿著實驗衣、手套、口罩、盤頭髮、穿無露 / 趾的鞋子
	□實驗室人員是否穿著裸露腳部之涼鞋或拖鞋及短褲短裙操作實驗
	□實驗室是否備有眼部防護器具，以供易噴濺、易產生氣霧之實驗 / 使用)
	□實驗室人員離開實驗室前是否以清潔劑正確清洗手部
	□清潔手部時，是否遵守疾管署公告洗手五步驟: 1.濕:以乾淨自來水沖濕雙手，擦上肥皂或洗手液 / 2.搓:兩手心互相磨擦，自手背至手指搓揉，搓揉手掌及手背，擦洗指尖，徹底清潔手部至少 20 秒 / 3.沖:刷洗雙手至手叉至少 20 秒 / 4.捧:捧水將水龍頭清洗乾淨 / 5.擦:取紙巾擦乾雙手，再以紙巾墊手旋轉水龍頭，以免再度污染
	□實驗室人員是否穿著實驗衣離開實驗室,或進入非實驗區
	□實驗室是否備有適當之防護手套 (如、防凍、防酸鹼、乳膠… / 等)，供人員使用
	□使用過的實驗衣與乾淨衣物是否分開放置
	□使用過的實驗衣是否帶回家中
	□實驗室人員是否每年閱讀、複習安全操作規範與程序說明(實驗 / 室安全操作手冊、緊急應變計畫書)，並簽名確認知悉
	(4)實驗室消毒滅菌
	□實驗室內各項物品及設備等，是否已訂定消毒作業程序(1.各項 / 物品及設備使用之消毒劑 2.執行消毒之時機與步驟)
	□針對無法以滅菌器除污之物品、儀器或設備等，是否已提供合適 / 的除污方法(請說明 / )
	□實驗室廢棄物是否與生活垃圾分開處理
	□使用過之拋棄針頭、注射器、廢玻璃是否以專用不易穿破容器盛 / 裝
	□實驗室之工作檯面除污是否每日至少 1 次
	□實驗室（含實驗室設備）是否定期進行清潔除污作業
	(5)感染性廢棄物處理
	□標準作業程序是否已訂定，以避免未滅菌之感染性廢棄物於運送 / 過程中發生洩（滲）漏情形
	□感染性廢棄物是否使用有蓋容器盛裝（容器上蓋需無孔洞及破 / 損，闔蓋時能確實關上；並具有堅固及防漏等特性）
	□廢棄物是否使用專用塑膠袋盛裝
	□塑膠袋是否有破損或重複使用
	□廢棄物是否有過量盛裝(不可超過專用垃圾袋 8 分滿)
	□廢棄物是否依種類，分類放置及標示
	□以高溫滅菌鍋滅菌，是否遵循滅菌方式:溫度及時間達 121℃和 / 15 分鐘。
	□廢水排放至生活污水管道前，是否已經過適當除污程序
	(6)教育訓練
	□新進人員在操作實驗前,是否已完成 8 小時教育訓練(實驗室一 / 般安全衛生 + 特殊危害 + 生物安全教育)
	□在職人員是否每年完成 4 小時的生物安全教育訓練
	□實驗室人員是否均接受相關操作實務之培訓與安全操作訓練
	□實驗室人員進行實驗操作時，是否遵守標準操作規範
	□實驗室內是否放置水杯、穿戴隱形眼鏡或飲食
	(7)緊急應變與意外事件
	□生安緊急應變計畫書是否已訂定，並經生物安全會審查通過
	□生安緊急應變計畫書，是否放置於人員易取得之處所
	□實驗室人員是否熟知各項緊急設施放置位置與操作方式
	(8)健康管理
	□實驗室是否已制訂人員適當的健康管理機制
	□實驗室人員是否知曉衛保組提供職醫巡查與諮詢，當健康有疑慮 / 時可獲得協助
	檢查人員簽章處: 檢查日期: / 實驗室生物安全聯絡人簽章： / 實驗室負責人簽章： / 生物安全會：