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國立中興大學實驗動物照護及使用委員會
Affidavit of Approval of Animal Use Protocol
National Chung Hsing University
灰字部分由申請單位刪除後自行填寫，附件隨此檔案寄出，請張貼此證書於實驗場域
實驗室場域核可項目: (動物)行為學實驗
核可通過日期/編號: 1150507/LXL1150507 (由IACUC填寫)
	[bookmark: _Hlk171692789]實驗室主管

	姓名:李小龍

	電話：0912567890

	實驗人員
(操作技術須經主管訓練合格)
	姓名:
李光耀
李容積
	電話：
0988999111
0988999112

	實驗項目
	水迷宮試驗
轉棒試驗
	 標準化作業程序 (附件1)
 標準化作業程序 (附件2)


以上提供word檔案，經委員會審核通過後印出，存放於實驗區域備查。

	硬體環境
	防震與穩定性
噪音控制
光照管理
氣味與通風
溫濕度穩定性
影像紀錄
	 硬體環境說明書已提供 (附件:LXL硬體)

 勘查後已核准 (勘查日期:                        )

 勘查後部分項目未核准、不適用或以替代方案進行後核准。
(勘查日期:                                       )
(替代方案附件:                               )


實驗室名稱/位置: 中興大學獸醫系李小龍實驗室，中興大學獸醫系B1-2
實驗區域平面圖:
   實驗區域
門口
走廊
管制張貼區









[bookmark: _Hlk233896895]附件: 硬體環境 
防震與穩定性，已確保實驗室周邊無異常震動。噪音控制在60分貝以下。光照管理比照原物飼養環境的12/12定時光照週期，亮度約在150流明左右，驗場域通風每小時10~15次，溫度控制22攝氏度，濕度50~60%，實驗全程以錄影機記錄所有過程。



附件: 水迷宮試驗標準作業程序

…



附件:轉棒試驗標準作業程序
….
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